Fecha: 8 de agosto de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Evaluación TP 1

1] Recordar que cuando se encuentran todas las corrientes desconocidas, se puede calcular cualquier voltaje o potencia de interés.  Por lo tanto, dado el circuito (a), plantear las ecuaciones necesarias para conocer las corrientes i1, i2, iB, iC, iE, e iCC.  Suponer que R1, R2, RC, RE, V0, VCC y ( son datos.

2] Si en el circuito (b) R=1( , calcular la potencia en cada elemento (no olvidar indicar si se trata de potencia generada o disipada).

[image: image25.png]



3] Tachar lo que no corresponda:

a. Un cortocircuito se define como una conexión directa de muy baja resistencia (R(0) entre dos terminales de un circuito.  (verdadero / falso)

b. Por un cortocircuito puede circular corriente de un nivel determinado, pero la diferencia de potencial entre sus extremos es cero.    (verdadero / falso)

Fecha: 15 de agosto de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Recuperatorio Evaluación TP 1

1] Dado el circuito (a),

I. Plantear las ecuaciones que surgen del “análisis de las corrientes de rama”.  Suponer que R1, R2, RC, RE, IB, V0, VCC y g son datos.

II. La fuente de tensión V0 ¿está generando o consumiendo potencia? Explicar.

III. ¿Cuál es la unidad del factor g ?

2] Si en el circuito (b), R=1( , calcular la intensidad de la corriente I.

[image: image2.png]



Fecha: 15 y 17 de agosto de 2000


Teoría de Circuitos I – Evaluación TP 2
: Informe de Laboratorio

Presentar un informe referido al Laboratorio nº 5, organizado en las siguientes secciones:

· Elementos utilizados

· Preliminares

· Metodología

· Resultados

· Conclusiones

· Anexo: investigación libre sobre fuentes de alimentación

Fecha: 29 de agosto de 2000


Teoría de Circuitos I – Evaluación TP 3

Realizada en forma oral.  Basada en preguntas sobre:

· Conceptos.

· Resolución de los ejercicios del TP.

Fecha: 31 de agosto de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Evaluación TP 4

1] Considerando que el amplificador operacional es ideal, graficar vo en función de ( .   

[image: image1.png]



           Datos:

           Rf = 4 R 

           E = 10 [V]

           Rv = 5.6k

           RL = 27k

         (6 créditos) 

2] Empleando un amp op ideal, diseñar una fuente de tensión controlada por tensión con factor de amplificación ( = -10.

(4 créditos)

Fecha: 5 de setiembre de 2000


Teoría de Circuitos I – Recuperatorio Evaluación TP 4

Según la corrección del parcial, consiste en presentar algunos de los siguientes ítems:

(1) Simulación ejercicio nº 1 del parcial

(2) Resolución del ejercicio nº 13 del TP Nº 4

(3) Implementación del ejercicio nº 2 del parcial

(4) Dado el ejercicio nº 2 del TP Nº 4, con una fuente de corriente variable (0[mA] < I < 1[mA]) en lugar de la fuente fija de 0,8 [mA], graficar io en función de I.

Fecha: 7 de setiembre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Evaluación TP 5

1] Laboratorio Nº 10 (2 créditos)

2] Simulación del ejercicio nº1 del TP 5 (3 créditos)

3] El capacitor del circuito está cargado inicialmente a 1.5V. VC(t)=7-5.5 e –t/(  .(5 créditos)

a. Encontrar IC(t) e IC(0) cuando el interruptor pasa al punto 1 en t=0 seg.  

b. Calcular el tiempo que requiere el C para alcanzar el 60% de su Emax.

[image: image15.png]8a
s

20

d%)mv





Fecha: 26 de setiembre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Recuperatorio Evaluación TP 5

En siguiente circuito, los capacitores se encuentran inicialmente descargados:

[image: image3.png]30V =

104k





Encontrar:

1] Vc(t) del capacitor equivalente.

2] Emáx

3] E (t=2( ) ¿qué porcentaje representa respecto de la energía máxima?

Fecha: 26 de setiembre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Evaluación TP 6

1] Si Vo(0)=0 [V] , calcular Vo(3 (seg).   (5 créditos)

[image: image4.png]


[image: image5.png]



2] Un circuito RLC paralelo está críticamente amortiguado.  Para disminuir el amortiguamiento, ¿se debe disminuir o incrementar el valor de R?  Justificar. (2 créditos)

3] ¿Cómo son las raíces de la ecuación característica de un circuito subamortiguado? (1 crédito)

a. Reales e iguales

b. Reales y distintas

c. Complejas conjugadas

4] ¿A qué se denomina respuesta ilimitada? ¿Se verifica en la práctica? (1 crédito)

5] Indique la forma de onda que se obtiene a la salida de un circuito integrador ideal, si la entrada es una constante negativa. (1 crédito)

Fecha: 3 de octubre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

[image: image16.png]


[image: image17.png]


Teoría de Circuitos I – Recuperatorio Evaluación TP 6

1] En el circuito mostrado en la figura, la llave “a” y la llave “b” han permanecido abierta y cerrada respectivamente durante un largo tiempo.  En el instante t = 0 la llave “a” se cierra, luego de permanecer cerrada durante 1 segundo es abierta nuevamente.  La llave “b” es abierta simultáneamente y ambas llaves permanecen abiertas indefinidamente

a. Determinar i(3seg).         (3 créditos)

b. Graficar i(t) para t ( 0s    (2 créditos)

2] Dado un circuito RLC paralelo: 

[image: image18.png]



c. La curva (I) corresponde a la respuesta:

i. natural

ii. forzada

d. Se sustituye la resistencia por un potenciómetro y cuando éste se gira hacia la derecha se obtiene la curva (II).  Al girar el potenciómetro a la derecha se está :

i. aumentando la resistencia

ii. disminuyendo la resistencia

e. ¿Cómo se logra la condición inicial observada en las curvas?

f. ¿Cómo se calcula el valor de R para que la respuesta sea críticamente amortiguada?

3] Indique la forma de onda que se obtiene a la salida de un circuito integrador ideal, si la entrada es una constante positiva. (1 crédito)

Fecha: 3 de octubre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Evaluación TP 7

  1] Dada la siguiente forma de onda periódica, indicar:   (3 créditos)

a. Periodo, frecuencia y frecuencia angular.

b. [image: image19.emf]Valor promedio.

c. Valor eficaz.

2] Se implementa el circuito mostrado en la figura.  En un osciloscopio dual, se centra el haz y se visualizan Vf(t) y Vc(t).

[image: image20.png]



Vf=3.5 (0º  ; 

La escala vertical se ajusta en ambos canales en 1 V/div.

La escala horizontal (base de tiempos) se ajusta en 25 (seg/div.

El desfasaje entre las señales es de 0.6 divisiones.

       Consignas:

a. [image: image21.png]ve

Rp



Indicar la frecuencia (en kHz) a la que trabaja el circuito.

b. Determinar el desfasaje (en grados) entre las señales.

c. Encontrar gráficamente el fasor VR .

d. Obtener la expresión VR(t) en estado estacionario.

e. A partir de Vf(t) y Vc(t) ¿Cómo se puede visualizar VR(t) en el osciloscopio?

f. En el osciloscopio ¿Se puede obtener VR(t) directamente? Explicar.

g. Si Ic =2.8 (36º  [mA] ¿cuál es el valor del capacitor?

Fecha: 12 de octubre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Recuperatorio Evaluación TP 7

1] En el circuito de la figura, el amplificador operacional es ideal y vg(t)=2 cos (2 x 106 t) [V].   Encontrar la expresión de vo(t) para el estado estacionario.  (5 créditos)

[image: image6.png]



2] ¿En qué consiste la transformación fasorial inversa?

3] Conceptualmente, ¿cómo es la respuesta de un circuito excitado por una fuente sinusoidal?

4] ¿Cuál es valor eficaz de una onda cuadrada de 0V de offset y 2Vmax de amplitud?

5] Por una inductancia de L=1[H] circula una corriente i(t)=2cos (2(1000 t).  Encontrar el fasor tensión.  Graficar los fasores correspondientes a v(t) e  i(t).

6] Indicar el desfasaje temporal entre las señales del inciso anterior.

Fecha: 10 de octubre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Evaluación TP 8

1] Un transformador de 25 kVA alimenta una carga de 12 kW y cos ( = 0.6 (retraso).

a. Hallar el porcentaje respecto de plena carga que soporta el transformador.

b. ¿Cuántos kilovatios se pueden agregar (con cos ( = 1), para que el transformador trabaje a plena carga?

c. Ahora se reemplaza la carga del inciso b) con otra con cos ( = 0.886 (adelanto). ¿Qué cantidad de kVA se deben agregar para que el transformador trabaje a plena carga?

d. Considerando el inciso c), se añade un banco de capacitores para mejorar el cos ( y llevarlo a cos ( = 0.97 (retraso).  Hallar la potencia reactiva de los capacitores.

2] Un motor de 3 HP con cos ( = 0.6 (retraso), tiene una fuente de alimentación de 240 Vrms y 60 Hz.

a. Determinar el triángulo de potencia.

b. Obtener la potencia reactiva necesaria (inductiva o capacitiva?) para mejorar su cos ( a 0.95 (retraso).

c. Obtener el valor del capacitor para lograr el punto b).

Fecha: 19 de octubre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Recuperatorio Evaluación TP 8

1] Una carga inductiva de 1kW y cosΦ=0.7 (en atraso) se combina con una carga, cuya potencia aparente es de 500VA y cosΦ=0.63 (en adelanto).

a) ¿Qué cantidad de KVAR, debido a capacitores, se deben agregar para obtener un cosΦ=0.92 (en retraso)?.

b) Graficar el diagrama de potencia.

2] Cierta carga se alimenta con 
[image: image7.wmf](

)

60

t

w

sen

110

)

t

(

v

-

=

e 
[image: image8.wmf](

)

90

t

w

sen

5

)

t

(

i

-

=

.

a) Determinar el tipo de la  carga que se está alimentando.

b) Determinar el triángulo de potencia.

c) ¿Cómo se mejora el cosΦ?

d) Obtener el triángulo de potencia para que la carga tenga un cosΦ=0.97.

Fecha: 21 de octubre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Evaluación TP 9

1] Un sistema trifásico de 4 conductores (conexión Y), 208 V y secuencia ABC alimenta a una carga en estrella en que 
[image: image9.wmf])

(

0

10

0

W

Ð

=

A

Z

,  
[image: image10.wmf])

(

30

15

0

W

Ð

=

B

Z

, 
[image: image11.wmf])

(

30

10

0

W

-

Ð

=

C

Z

. Hallar las corrientes de líneas, la corriente del neutro y la potencia activa total.

2] Se tiene una carga Y desequilibrada con neutro, ¿Existe corriente por el neutro?, ¿Por qué?

3] Explique el principio de funcionamiento de un generador trifásico y explique cómo se forman las distintas secuencias.

Fecha: 31 de octubre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Recuperatorio Evaluación TP 9

1] Cierta carga trifasica conectada en 
[image: image12.wmf]U

-

D

se conecta a una línea de 380V, según la fig. Encontrar la potencia activa, reactiva y aparente totales. Encontrar el factor de potencia.

2] Una línea  trifásica de 240V (eficaz) tiene una carga según la fig.

a) Obtenga la corriente de fase.

b) Obtenga la corriente de línea.

c) Calcule la potencia que absorbe la carga.

d) Exprese la lectura de la potencia de cada vatímetro.

[image: image13.png]2a rastodhse Vw-"v ; \ e

< uﬂc, 200 £l20






Fecha: 31 de octubre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Evaluación TP 10

Realizada en forma oral.  Basada en preguntas sobre:

· Conceptos.

· Resolución de los ejercicios del TP en PSpice.

Fecha: 02 de noviembre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I –  Evaluación TP 11

1] Obtenga el circuito equivalente de Thevenin del circuito de la Fig. 1

2] Para le circuito de la Fig. 2 calcular:

a) El valor eficaz de V0

b) La potencia activa disipada en  R= 90Ω.


[image: image14.png]f0n 20mHy

1= 86VZ. cos sovot
Figl.





Fecha: 16 de noviembre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I – Recuperatorio Evaluación TP 11

1] Para el autotransformador de la Fig.1, encontrar: V2  ICB,I1 , S(total) del secundario.

2] Para el circuito de la Fig. 2 calcular:

a) El valor eficaz de V0

b) La potencia activa disipada en  R= 80Ω.

c) El porcentaje de potencia activa generada por la fuente de tensión ideal, que es disipada en la  R= 80Ω.

Faltan gráficos
Fecha: 14 de noviembre de 2000
Apellido y Nombre: .............................................................

Teoría de Circuitos I –  Evaluación TP 12

Realizada en forma oral.  Basada en preguntas sobre:

· Conceptos.

· Resolución de los ejercicios del TP en Mathematica.

� EMBED PI3.Image  ���





� EMBED PI3.Image  ���





� EMBED PI3.Image  ���








�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: Susana Rodriguez – Auxiliar Alumna – 2000 


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: Miguel Castillo – Auxiliar Alumno – 2000


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: SR


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: SR


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsables: SR/MC


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: SR


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: SR


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: MC


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: MC


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: SR


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: MC


�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��Responsable: SR





[image: image22.png]8a
s

20

d%)mv




[image: image23.png]


[image: image24.png]


_1033292028.unknown

_1034496553.unknown

_1056107916.bin

_1056108026.bin

_1033292094.unknown

_1002017156.unknown

_1031756011.bin

_1031758977.bin

_1031841596.bin

_1002017208.unknown

_1002017122.unknown

